**Жазатайым оқиғаның мән-жайы:**

 2017 жылы 26 наурызда 13 сағат 10 минутта экскаватор машинисі **В** және авариялық қалпына келтіру жұмыстарының слесарі **С** құбыр желісінің түйіспелерін тексеру үшін шұңқырға келді. 13 сағат 15 минутта №2 цех бастығының жіберуші орынбасары **D** және жұмыс өндіруші **А** 2018 жылғы 26 наурыздағы құбыр желісіндегі ақауларын жою(кему) жұмыстарды жүргізуге-орнын тексеру №2-70 наряд-шақтаманы ашты. Наряд-шақтаманы ашқаннан кейін **А** экскаватордың машинисі **В** шұңқырлар түбіне саймандар және жабдықтармен шөмішті түсіруге тапсырма берді. Шамамен 13 сағат 30 минутта **А** және **С** құбыр желісін жоспарлы тексеру үшін шұңқырға түсті. Олар құбыр желісін қарауға кірісті, біраз уақыттан кейін **В** асфальт астынан жер үгітіле басталғанын көрді, ол **А** және **С** дыбыстық сигнал берді. Осы кезде **А** асфальт астынан қатқан жердің кесегі құлады және оны шөмішке қысып қалды. **С** және **В** зардап шегушіні босатуға асықты және цех бастығы **Е** денсаулық сақтау пунктінің өкілдерін шақыру үшін қоңырау шалды.

**Жазатайым оқиғаның себептері:**

 1. АҚ аумағында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру және жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде» ережені бұзған жұмыс жүргізу кезде көрінген зардап шегуші **А** тарапынан өрескел абайсыздығы.

 2. Бағынышты персоналмен қауіпсіз жұмыс өндірісі үшін жауапты тұлғаның тиісінше бақыламауы.